## Sheet1
hour | min_voltage_pu | voltage_violations | max_line_loading_pct | line_overloads | losses_mw | pcc_mva | transformer_overload | policy | scenario
0 | 0.95392 | 0 | 28.1837 | 0 | 0.057353 | 2.472 | 0 | No-EV reference | 0
1 | 0.95392 | 0 | 28.1837 | 0 | 0.057353 | 2.472 | 0 | No-EV reference | 0
2 | 0.95392 | 0 | 28.1837 | 0 | 0.057353 | 2.472 | 0 | No-EV reference | 0
3 | 0.95392 | 0 | 28.1837 | 0 | 0.057353 | 2.472 | 0 | No-EV reference | 0
4 | 0.95392 | 0 | 28.1837 | 0 | 0.057353 | 2.472 | 0 | No-EV reference | 0
5 | 0.95392 | 0 | 28.1837 | 0 | 0.057353 | 2.472 | 0 | No-EV reference | 0
6 | 0.95392 | 0 | 28.1837 | 0 | 0.057353 | 2.472 | 0 | No-EV reference | 0
7 | 0.95392 | 0 | 28.1837 | 0 | 0.057353 | 2.472 | 0 | No-EV reference | 0
8 | 0.95392 | 0 | 28.1837 | 0 | 0.057353 | 2.472 | 0 | No-EV reference | 0
9 | 0.95392 | 0 | 28.1837 | 0 | 0.057353 | 2.472 | 0 | No-EV reference | 0
10 | 0.95392 | 0 | 28.1837 | 0 | 0.057353 | 2.472 | 0 | No-EV reference | 0
11 | 0.95392 | 0 | 28.1837 | 0 | 0.057353 | 2.472 | 0 | No-EV reference | 0
12 | 0.95392 | 0 | 28.1837 | 0 | 0.057353 | 2.472 | 0 | No-EV reference | 0
13 | 0.95392 | 0 | 28.1837 | 0 | 0.057353 | 2.472 | 0 | No-EV reference | 0
14 | 0.95392 | 0 | 28.1837 | 0 | 0.057353 | 2.472 | 0 | No-EV reference | 0
15 | 0.95392 | 0 | 28.1837 | 0 | 0.057353 | 2.472 | 0 | No-EV reference | 0
16 | 0.95392 | 0 | 28.1837 | 0 | 0.057353 | 2.472 | 0 | No-EV reference | 0
17 | 0.95392 | 0 | 28.1837 | 0 | 0.057353 | 2.472 | 0 | No-EV reference | 0
18 | 0.95392 | 0 | 28.1837 | 0 | 0.057353 | 2.472 | 0 | No-EV reference | 0
19 | 0.95392 | 0 | 28.1837 | 0 | 0.057353 | 2.472 | 0 | No-EV reference | 0
20 | 0.95392 | 0 | 28.1837 | 0 | 0.057353 | 2.472 | 0 | No-EV reference | 0
21 | 0.95392 | 0 | 28.1837 | 0 | 0.057353 | 2.472 | 0 | No-EV reference | 0
22 | 0.95392 | 0 | 28.1837 | 0 | 0.057353 | 2.472 | 0 | No-EV reference | 0
23 | 0.95392 | 0 | 28.1837 | 0 | 0.057353 | 2.472 | 0 | No-EV reference | 0
0 | 0.95275 | 0 | 28.3509 | 0 | 0.058492 | 2.4867 | 0 | Flat 0.30 | 0
1 | 0.95378 | 0 | 28.2035 | 0 | 0.057487 | 2.4738 | 0 | Flat 0.30 | 0
2 | 0.9522 | 0 | 28.4312 | 0 | 0.05905 | 2.4937 | 0 | Flat 0.30 | 0
3 | 0.95194 | 0 | 28.4685 | 0 | 0.059313 | 2.497 | 0 | Flat 0.30 | 0
4 | 0.95367 | 0 | 28.2193 | 0 | 0.057593 | 2.4751 | 0 | Flat 0.30 | 0
5 | 0.95387 | 0 | 28.1901 | 0 | 0.057397 | 2.4726 | 0 | Flat 0.30 | 0
6 | 0.95318 | 0 | 28.2889 | 0 | 0.058065 | 2.4812 | 0 | Flat 0.30 | 0
7 | 0.95383 | 0 | 28.1962 | 0 | 0.057438 | 2.4731 | 0 | Flat 0.30 | 0
8 | 0.95349 | 0 | 28.2453 | 0 | 0.057769 | 2.4774 | 0 | Flat 0.30 | 0
9 | 0.94866 | 2 | 28.942 | 0 | 0.062797 | 2.5385 | 0 | Flat 0.30 | 0
10 | 0.93856 | 6 | 30.4191 | 0 | 0.075439 | 2.6681 | 0 | Flat 0.30 | 0
11 | 0.92498 | 10 | 32.4351 | 0 | 0.096845 | 2.8449 | 0 | Flat 0.30 | 0
12 | 0.91546 | 12 | 33.8639 | 0 | 0.1148 | 2.9702 | 0 | Flat 0.30 | 0
13 | 0.91374 | 12 | 34.1222 | 0 | 0.11829 | 2.9929 | 0 | Flat 0.30 | 0
14 | 0.91374 | 12 | 34.1222 | 0 | 0.11829 | 2.9929 | 0 | Flat 0.30 | 0
15 | 0.91374 | 12 | 34.1222 | 0 | 0.11829 | 2.9929 | 0 | Flat 0.30 | 0
16 | 0.92696 | 9 | 32.1397 | 0 | 0.093417 | 2.819 | 0 | Flat 0.30 | 0
17 | 0.92535 | 10 | 32.3793 | 0 | 0.096189 | 2.84 | 0 | Flat 0.30 | 0
18 | 0.91741 | 12 | 33.5703 | 0 | 0.11093 | 2.9445 | 0 | Flat 0.30 | 0
19 | 0.92006 | 12 | 33.1722 | 0 | 0.10582 | 2.9096 | 0 | Flat 0.30 | 0
20 | 0.93 | 7 | 31.6859 | 0 | 0.088344 | 2.7792 | 0 | Flat 0.30 | 0
21 | 0.9434 | 5 | 29.7085 | 0 | 0.069027 | 2.6058 | 0 | Flat 0.30 | 0
22 | 0.94846 | 2 | 28.9719 | 0 | 0.063027 | 2.5412 | 0 | Flat 0.30 | 0
23 | 0.95252 | 0 | 28.3838 | 0 | 0.058719 | 2.4896 | 0 | Flat 0.30 | 0
0 | 0.95258 | 0 | 28.3753 | 0 | 0.058661 | 2.4888 | 0 | TOU rule | 0
1 | 0.95392 | 0 | 28.1837 | 0 | 0.057353 | 2.472 | 0 | TOU rule | 0
2 | 0.95197 | 0 | 28.4632 | 0 | 0.059275 | 2.4965 | 0 | TOU rule | 0
3 | 0.95189 | 0 | 28.4759 | 0 | 0.059365 | 2.4977 | 0 | TOU rule | 0
4 | 0.95392 | 0 | 28.1837 | 0 | 0.057353 | 2.472 | 0 | TOU rule | 0
5 | 0.95392 | 0 | 28.1837 | 0 | 0.057353 | 2.472 | 0 | TOU rule | 0
6 | 0.95309 | 0 | 28.3029 | 0 | 0.058161 | 2.4825 | 0 | TOU rule | 0
7 | 0.95392 | 0 | 28.1837 | 0 | 0.057353 | 2.472 | 0 | TOU rule | 0
8 | 0.95359 | 0 | 28.2302 | 0 | 0.057666 | 2.4761 | 0 | TOU rule | 0
9 | 0.94977 | 1 | 28.7824 | 0 | 0.061591 | 2.5245 | 0 | TOU rule | 0
10 | 0.94135 | 6 | 30.0095 | 0 | 0.071669 | 2.6322 | 0 | TOU rule | 0
11 | 0.92941 | 7 | 31.7742 | 0 | 0.089312 | 2.7869 | 0 | TOU rule | 0
12 | 0.91979 | 12 | 33.2122 | 0 | 0.10633 | 2.9131 | 0 | TOU rule | 0
13 | 0.91374 | 12 | 34.1222 | 0 | 0.11829 | 2.9929 | 0 | TOU rule | 0
14 | 0.91374 | 12 | 34.1222 | 0 | 0.11829 | 2.9929 | 0 | TOU rule | 0
15 | 0.91649 | 12 | 33.7084 | 0 | 0.11274 | 2.9566 | 0 | TOU rule | 0
16 | 0.92534 | 10 | 32.3806 | 0 | 0.096205 | 2.8401 | 0 | TOU rule | 0
17 | 0.92459 | 11 | 32.4935 | 0 | 0.097534 | 2.85 | 0 | TOU rule | 0
18 | 0.91879 | 12 | 33.3625 | 0 | 0.10824 | 2.9263 | 0 | TOU rule | 0
19 | 0.91374 | 12 | 34.1222 | 0 | 0.11829 | 2.9929 | 0 | TOU rule | 0
20 | 0.91761 | 12 | 33.5403 | 0 | 0.11053 | 2.9419 | 0 | TOU rule | 0
21 | 0.94539 | 4 | 29.4177 | 0 | 0.066579 | 2.5803 | 0 | TOU rule | 0
22 | 0.94931 | 2 | 28.8485 | 0 | 0.062087 | 2.5303 | 0 | TOU rule | 0
23 | 0.95316 | 0 | 28.2917 | 0 | 0.058085 | 2.4815 | 0 | TOU rule | 0
0 | 0.95275 | 0 | 28.3509 | 0 | 0.058492 | 2.4867 | 0 | Best constant | 0
1 | 0.95378 | 0 | 28.2035 | 0 | 0.057487 | 2.4738 | 0 | Best constant | 0
2 | 0.9522 | 0 | 28.4312 | 0 | 0.05905 | 2.4937 | 0 | Best constant | 0
3 | 0.95194 | 0 | 28.4685 | 0 | 0.059313 | 2.497 | 0 | Best constant | 0
4 | 0.95367 | 0 | 28.2193 | 0 | 0.057593 | 2.4751 | 0 | Best constant | 0
5 | 0.95387 | 0 | 28.1901 | 0 | 0.057397 | 2.4726 | 0 | Best constant | 0
6 | 0.95318 | 0 | 28.2889 | 0 | 0.058065 | 2.4812 | 0 | Best constant | 0
7 | 0.95383 | 0 | 28.1962 | 0 | 0.057438 | 2.4731 | 0 | Best constant | 0
8 | 0.95349 | 0 | 28.2453 | 0 | 0.057769 | 2.4774 | 0 | Best constant | 0
9 | 0.94866 | 2 | 28.942 | 0 | 0.062797 | 2.5385 | 0 | Best constant | 0
10 | 0.93856 | 6 | 30.4191 | 0 | 0.075439 | 2.6681 | 0 | Best constant | 0
11 | 0.92498 | 10 | 32.4351 | 0 | 0.096845 | 2.8449 | 0 | Best constant | 0
12 | 0.91546 | 12 | 33.8639 | 0 | 0.1148 | 2.9702 | 0 | Best constant | 0
13 | 0.91374 | 12 | 34.1222 | 0 | 0.11829 | 2.9929 | 0 | Best constant | 0
14 | 0.91374 | 12 | 34.1222 | 0 | 0.11829 | 2.9929 | 0 | Best constant | 0
15 | 0.91374 | 12 | 34.1222 | 0 | 0.11829 | 2.9929 | 0 | Best constant | 0
16 | 0.92696 | 9 | 32.1397 | 0 | 0.093417 | 2.819 | 0 | Best constant | 0
17 | 0.92535 | 10 | 32.3793 | 0 | 0.096189 | 2.84 | 0 | Best constant | 0
18 | 0.91741 | 12 | 33.5703 | 0 | 0.11093 | 2.9445 | 0 | Best constant | 0
19 | 0.92006 | 12 | 33.1722 | 0 | 0.10582 | 2.9096 | 0 | Best constant | 0
20 | 0.93 | 7 | 31.6859 | 0 | 0.088344 | 2.7792 | 0 | Best constant | 0
21 | 0.9434 | 5 | 29.7085 | 0 | 0.069027 | 2.6058 | 0 | Best constant | 0
22 | 0.94846 | 2 | 28.9719 | 0 | 0.063027 | 2.5412 | 0 | Best constant | 0
23 | 0.95252 | 0 | 28.3838 | 0 | 0.058719 | 2.4896 | 0 | Best constant | 0
0 | 0.953 | 0 | 28.3147 | 0 | 0.058242 | 2.4835 | 0 | Tabular Q-learning | 0
1 | 0.95369 | 0 | 28.2168 | 0 | 0.057576 | 2.4749 | 0 | Tabular Q-learning | 0
2 | 0.95248 | 0 | 28.3897 | 0 | 0.05876 | 2.4901 | 0 | Tabular Q-learning | 0
3 | 0.95214 | 0 | 28.4387 | 0 | 0.059103 | 2.4944 | 0 | Tabular Q-learning | 0
4 | 0.95339 | 0 | 28.259 | 0 | 0.057861 | 2.4786 | 0 | Tabular Q-learning | 0
5 | 0.95368 | 0 | 28.2176 | 0 | 0.057581 | 2.475 | 0 | Tabular Q-learning | 0
6 | 0.95324 | 0 | 28.2805 | 0 | 0.058008 | 2.4805 | 0 | Tabular Q-learning | 0
7 | 0.95372 | 0 | 28.2112 | 0 | 0.057538 | 2.4744 | 0 | Tabular Q-learning | 0
8 | 0.95337 | 0 | 28.2616 | 0 | 0.057879 | 2.4789 | 0 | Tabular Q-learning | 0
9 | 0.94864 | 2 | 28.945 | 0 | 0.06282 | 2.5388 | 0 | Tabular Q-learning | 0
10 | 0.93856 | 6 | 30.4197 | 0 | 0.075444 | 2.6681 | 0 | Tabular Q-learning | 0
11 | 0.92498 | 10 | 32.4352 | 0 | 0.096846 | 2.8449 | 0 | Tabular Q-learning | 0
12 | 0.92458 | 11 | 32.4952 | 0 | 0.097554 | 2.8502 | 0 | Tabular Q-learning | 0
13 | 0.91374 | 12 | 34.1222 | 0 | 0.11829 | 2.9929 | 0 | Tabular Q-learning | 0
14 | 0.9206 | 12 | 33.09 | 0 | 0.10479 | 2.9024 | 0 | Tabular Q-learning | 0
15 | 0.91491 | 12 | 33.9466 | 0 | 0.11591 | 2.9775 | 0 | Tabular Q-learning | 0
16 | 0.91374 | 12 | 34.1222 | 0 | 0.11829 | 2.9929 | 0 | Tabular Q-learning | 0
17 | 0.92224 | 12 | 32.8446 | 0 | 0.10176 | 2.8808 | 0 | Tabular Q-learning | 0
18 | 0.91683 | 12 | 33.6568 | 0 | 0.11206 | 2.9521 | 0 | Tabular Q-learning | 0
19 | 0.91995 | 12 | 33.1877 | 0 | 0.10602 | 2.9109 | 0 | Tabular Q-learning | 0
20 | 0.92998 | 7 | 31.6886 | 0 | 0.088373 | 2.7794 | 0 | Tabular Q-learning | 0
21 | 0.9434 | 5 | 29.7089 | 0 | 0.069031 | 2.6058 | 0 | Tabular Q-learning | 0
22 | 0.94846 | 2 | 28.972 | 0 | 0.063027 | 2.5412 | 0 | Tabular Q-learning | 0
23 | 0.95252 | 0 | 28.3838 | 0 | 0.05872 | 2.4896 | 0 | Tabular Q-learning | 0