## Sheet1
policy | scenarios | min_voltage_mean | min_voltage_worst | voltage_violation_hours_mean | max_line_loading_mean | max_line_loading_worst | line_overload_hours_mean | losses_mwh_mean | transformer_overload_hours_mean
No-EV reference | 1 | 0.95392 | 0.95392 | 0 | 28.1837 | 28.1837 | 0 | 1.3765 | 0
Flat 0.30 | 100 | 0.88212 | 0.86798 | 13.81 | 38.932 | 41.0901 | 0 | 2.041 | 2.29
TOU rule | 100 | 0.88155 | 0.86798 | 13.74 | 39.0188 | 41.0901 | 0 | 2.0647 | 2.53
Best constant | 100 | 0.88229 | 0.86798 | 13.82 | 38.9059 | 41.0901 | 0 | 2.0475 | 2.44
Tabular Q-learning | 100 | 0.88224 | 0.86798 | 13.77 | 38.9135 | 41.0901 | 0 | 2.0465 | 2.44